Barak, dn. 02/03/2015 r.

**SIGMA S.A.**

Barak 6, 21-002 Jastków.

tel.+48 81 5023351

fax +48 81 5022553

e-mail: info@sigmasa.pl

**Zapytanie ofertowe**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **Twardościomierz**. Rok produkcji 2015, fabrycznie nowy. Wykonanie zgodne z wymogami CE.

Opis urządzenia;

1. Twardościomierz elektroniczny do pomiaru twardości wałków i elementów płaskich.
2. Możliwość pomiaru twardości metodą Rockwella oraz Brinella
3. Bezpośredni odczyt twardości na wyświetlaczu.
4. Krótki czas pomiaru
5. Możliwość wykorzystania w warunkach hali produkcyjnej
6. Instrukcja obsługi w j. polskim,
7. Gwarancja min. 12 miesięcy.
8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
9. Dostawa urządzeń maj 2015r.
10. Termin ważności oferty ; 10.04.2015r.

Parametry techniczne urządzeń powinny być zgodne z obowiązującymi normami, zapewniać możliwość ciągłej eksploatacji i nie mogą być gorsze niż zawarte w opisie.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Załącznik:

Wzór oferty cenowej

***Urządzenie to jest konieczne do realizacji projektu pt.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-D49/12-00.***





Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka